UAB „Druskininkų vandenys”

2020 metų DARBŲ IR ĮSIGIJIMŲ SĄRAŠAS

PATVIRTINTA

UAB „Druskininkų vandenys”

2020 m. vasario 20 d. valdybos sprendimu

protokolas Nr.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Numatomi darbai ir įsigijimai | Pirkimo vykdymo pradžia | Orientacinė vertė (be PVM Eur) | Pirkimo iniciatorius | BVPŽ kodas | Pirkimo būdas |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **Infrastruktūros plėtra** | | | | |  |  |
|  | Naujų tinklų įrengimas:   * Bokšto g., Druskininkai, S/B „Raigardas“ 80 m; * Baltašiškės g., Druskininkai 70 m; * Kaštonų g., Gailiūnų k. 220 m; * Rasos g., Druskininkai * Sodžiaus g., Neravų k. 200 m;   Medžiagos: PE, PVC vamzdžiai ir fasoninės jų dalys  Vamzdynų tiesimo darbai | I ketv.  II ketv.  II ketv.  III ketv. | 40000 | Vandentiekio ir nuotekų ūkio padaliniai | 44163000-0  45231300-8 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
| **Geriamojo vandens tiekimas** | | | | |  |  |
|  | Vandentiekio tinklo Kudirkos g. sužiedinimas  (prie M. K. Čiurlionio paminklo) | I ketv. | 2000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 45231300-8 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Hidroforinės Liškiavos g. panaikinimas | I ketv. | 4000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 45000000-7 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Įvadų renovacija:  -bendrijose;  -individualių namų įvadų paskirstymo šuliniuose | II-IV ketv. | 2000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 44163000-0 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Hidrantų ir ženklų keitimas-įsigyti naujų hidrantų, sugedusių keitimui | II-III ketv. | 5000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 42131160-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Stračiūnų vandenvietės analizė (bandomasis gręžinys) | I-II ketv. | 10000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 71355000-1 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Leipalingio vandenvietės analizė, gręžinių pergręžimas ir naujų gręžimas siekiant išgauti geresnės kokybės požeminį vandenį | I-II ketv. | 15000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 45252126-7 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Leipalingio vandentiekio bokšto talpos užsandarinimas, talpos plovimas | III ketv. | 5000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 90910000-9 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Leipalingio ir Stračiūnų VGĮ techninis aptarnavimas,  Leipalingio VGĮ filtro valdymo bloko keitimas | II ketv. | 2000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Siurblių įsigijimas 2 vnt. | III ketv. | 7000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 42122130-0 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Šulinių dangčių ir perdangų keitimas- įsigyti dangčių šuliniams lengvo ir plaukiančiojo tipo | II ketv. | 2000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 44423740-0 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Gelžbetonio gaminių ir jo elementų įsigijimas | per metus | 5000 | Vandentiekio ir nuotekų ūkio padaliniai | 44423700-8 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Įrankių įsigijimas  (išilginis pjūklas, akumuliatorinis kampinis šlifuoklis ir kt.) | II-III ketv. | 2000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 44510000-8 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Sklendžių keitimas vandentiekio tinkluose keičiant blogas ir renovuojant-įsigyti sklendžių d50, d100, d150, d200, d300, d400 mm diametro | per metus | 26000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 44522100-6 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Sandarinimo žiedų, remontinių movų, jungčių, varžtų įsigijimas (avarijų likvidavimui) | per metus | 8000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 44163200-2 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Jungiamosios armatūros įsigijimas | per metus | 15000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 44163200-2 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Ženklų šuliniams atnaujinimas | per metus | 1000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 44423700-8 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Koaguliantao IN-ECO 600 (Polialiuminio chloridas) slėginiams vandens gerinimo įrenginiams įsigijimas | IV ketv. | 5000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 24300000-7 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Natrio hipochlorito vandens dezinfekavimui įsigijimas | per metus | 1500 | Vandentiekio ūkio padalinys | 24300000-7 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Kasmetinis monitoringo vykdymas | per metus | 3000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 71355000-1 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Avarijų vietų atstatymo darbai | per metus | 3000 | Vandentiekio ūkio padalinys | 45262640-9 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
| **Nuotekų šalinimas ir tvarkymas** | | | | |  |  |
|  | Naujų nuotekų siurblių įsigijimas 2 vnt. ( NS Nr.5; Nr.14) | per metus | 10000 | Nuotekų ūkio padalinys | 42122130-0 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Kvapų neutralizavimo sistemos įrengimas NS Nr.1 | per metus | 5000 | Nuotekų ūkio padalinys | 42924790-3 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Maišyklės įsigijimas valymo įrenginių aerotankuose | II ketv. | 9100 | Nuotekų ūkio padalinys | 44510000-8 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Naujo kompresoriaus įsigijimas(filtpresui) | I ketv. | 862 | Nuotekų ūkio padalinys | 44510000-8 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Filtpreso naujų purkštukų įsigijimas | I-III ketv. | 3035 | Nuotekų ūkio padalinys | 44510000-8 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Filtpreso velenų gumavimas ir remontas, reduktorių remontas, tankinimo juostos keitimas | per metus | 2000 | Nuotekų ūkio padalinys | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Dumblo sausinimo preso (filtpresui) transporteriui – sraigto įsigijimas | II ketv. | 2050 | Nuotekų ūkio padalinys | 44531000-1 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Flokulianto įsigijimas dumblo sausinimui | per metus | 10000 | Nuotekų ūkio padalinys | 24300000-7 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Žaliosios masės įsigijimas ir smulkinimas | II-III ketv. | 3000 | Nuotekų ūkio padalinys | 24300000-7 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Probiotikų įsigijimas | I-II ketv. | 1000 | Nuotekų ūkio padalinys | 24300000-7 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Perteklinio dumblo ir blogo kvapo nuotekų valyklose mažinimo priemonė | III ketv. | 38000 | Nuotekų ūkio padalinys | 24300000-7 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Dumblo ir koposto tyrimai, kasmetinio monitoringo vykdymas | per metus | 1600 | Nuotekų ūkio padalinys | 71355000-1 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Leipalingio vandenvalos įrenginių valymo proceso, inžinerinių tinklų ir kitų įrenginių remontas | per metus | 4000 | Nuotekų ūkio padalinys | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Atsarginės dalys Leipalingio vandenvalos įrenginiams | per metus | 7500 | Nuotekų ūkio padalinys | 34913000-0 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Šulinių liukų keitimas | per metus | 2000 | Nuotekų ūkio padalinys | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Ženklų įsigijimas | per metus | 500 | Nuotekų ūkio padalinys | 44423740-0 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Naftos gaudyklių valymas, filtrų keitimas | III ketv. | 6655 | Nuotekų ūkio padalinys | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Lietaus surinkimo grotelių keitimas | per metus | 2000 | Nuotekų ūkio padalinys | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Avarijų vietų atstatymo darbai | per metus | 4000 | Nuotekų ūkio padalinys | 45262640-9 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
| **Apskaitos veikla** | | | | |  |  |
|  | Vandens apskaitos prietaisų įsigijimas | per metus | 6000 | Pardavimų tarnyba | 38421100-3 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Vandens skaitiklių patikrų atlikimas | per metus | 3600 | Pardavimų tarnyba | 50411100-0 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Vandens skaitiklių keitimas privatiems abonentams (medžiagos) | per metus | 1100 | Pardavimų tarnyba | 44190000-8 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Vandens skaitiklių keitimas įmonėms (medžiagos) | per metus | 1800 | Pardavimų tarnyba | 44190000-8 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Vandens skaitiklių keitimas butų gyventojams (medžiagos) | per metus | 150 | Pardavimų tarnyba | 44190000-8 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
| **Netiesioginė veikla** | | | | |  |  |
| ***Energetinis ūkis*** | | | | |  |  |
|  | NS Nr.4 ryšio su dispečerine atstatymas | I ketv. | 700 | Energetinio ūkio padalinys | 72243000-0 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | TP-51 jėgos transformatorių pakeitimas  (apsaugų paskaičiavimas, paaukštintos įtampos išbandymas) | I-II ketv. | 5500 | Energetinio ūkio padalinys | 71323100-9 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Vandenvalos įrenginių grotų, orapūčių rėžimų programavimas | I-II ketv. | 3000 | Energetinio ūkio padalinys | 72243000-0 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Įrankių ir prietaisų įsigijimas | III ketv. | 1000 | Energetinio ūkio padalinys | 44510000-8 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Vandenvalos įrenginių, Švendubrės, Stračiūnų video kamerų remontas/įrengimas | III-IV ketv. | 3000 | Energetinio ūkio padalinys | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Kondensatorių įrenginių remontas | III-IV ketv. | 500 | Energetinio ūkio padalinys | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Technologinio proceso valdymo aptarnavimo paslaugos | per metus | 10000 | Energetinio ūkio padalinys | 72200000-7 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Dažnio keitiklio įsigijimas (orapūtėms) 45 kW | IV ketv. | 2500 | Energetinio ūkio padalinys | 31600000-2 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Kabelių remontas (gedimo vietos suradimas, movos, poremontinis išbandymas paaukštinta įtampa),  gręžinių kabelio priežiūra | per metus | 6000 | Energetinio ūkio padalinys | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Elektros variklių remontas / pervyniojimas | per metus | 2000 | Energetinio ūkio padalinys | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Kompiuterinės technikos modernizavimas / įsigijimas (valdikliai, modemai, lygio davikliai, plūdės, senų MCL 3.0 tipo modemų keitimas) | per metus | 8600 | Energetinio ūkio padalinys | 30200000-1 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Elektros įrangos pirkimas (saugikliai, el. lemputės, magnetiniai paleidėjai, rėlės, jungtys, izoliacinės medžiagos ir t.t. | per metus | 5000 | Energetinio ūkio padalinys | 31681410-0 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Antrinių maitinimo šaltinių (UPS) ir akumuliatorių įsigijimas | per metus | 1000 | Energetinio ūkio padalinys | 31400000-0 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
| ***Pagalbinis ūkis*** | | | | |  |  |
|  | Autotransporto priemonių atnaujinimas | I ketv. | 12000 | Pagalbinio ūkio padalinys | 34110000-1 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Stračiūnų vandenvietės aptvėrimas | II ketv. | 300 | Pagalbinio ūkio padalinys | 34928200-0 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Nugeležinimo pastato Leipalingyje durų keitimas | II ketv. | 400 | Pagalbinio ūkio padalinys | 44221200-7 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Šilumos trasų ir punktų remontas | II-III ketv. | 1000 | Pagalbinio ūkio padalinys | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Bendrovės objektų stogų remontas | II-III ketv. | 1200 | Pagalbinio ūkio padalinys | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Asenizacinės-hidrodinaminės mašinos remontas | III ketv. | 7000 | Pagalbinio ūkio padalinys | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Nuotekų siurblinės Nr.1 remontas | III-IV ketv. | 3000 | Pagalbinio ūkio padalinys | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Akumuliatorių keitimas | per metus | 600 | Pagalbinio ūkio padalinys | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Automašinų remontas  - Darbai  - Detalės | per metus | 4600 | Pagalbinio ūkio padalinys | 50000000-5  34913000-0 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Tobulesnių įrankių dirbtuvėms ir kitiems padaliniams pirkimas | per metus | 1200 | Pagalbinio ūkio padalinys | 44510000-8 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Padangų keitimas | per metus | 3000 | Pagalbinio ūkio padalinys | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Alyva | per metus | 2500 | Pagalbinio ir nuotekų ūkio padaliniai | 24951100-6 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Metalo suvirinimo pjaustymo medžiagos | per metus | 600 | Pagalbinio ūkio padalinys | 44190000-8 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Patalpų valymo priemonių įsigijimas | per metus | 200 | Pagalbinio ūkio padalinys | 24000000-4 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
| ***Laboratorija*** | | | | |  |  |
|  | Matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo atlikimas | I ir III ketv. | 800 | Laboratorija | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Cheminių reagentų ir kitų priemonių, reikalingų laboratoriniams tyrimams atlikti įsigijimas | per metus | 2400 | Laboratorija | 33696300-8 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Geriamojo vandens ir nuotekų tyrimų atlikimas kitose laboratorijose | per metus | 1600 | Laboratorija | 71355000-1 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Tarplaboratorinių palyginamųjų tyrimų atlikimas | II ketv. | 700 | Laboratorija | 71355000-1 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Laboratorinės įrangos remontas, naujos įrangos pirkimas | II ketv. | 1700 | Laboratorija | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
| ***Kita veikla*** | | | | |  |  |
|  | Topografinių nuotraukų parengimas | per metus | 10000 | Administracija | 71351810-4 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos vykdymas | per metus | 5000 | Administracija | 71354300-7 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Projektų rengimas | per metus | 30000 | Administracija | 71322200-3 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Kasimo darbų leidimai, derinimai | per metus | 1000 | Administracija | 22456000-1 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Programinės įrangos atnaujinimo paslaugos | per metus | 10000 | Administracija | 72200000-7 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Kompiuterinės, programinės ir periferinės įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugos | per metus | 4500 | Administracija | 50000000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Darbinė apranga ir avalynė , apsaugos priemonės | per metus | 5000 | Administracija | 18100000-0 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Buities prekės | per metus | 700 | Administracija | 24000000-4 | CPO |
|  | Kuras | per metus | 35000 | Administracija | 09134200-9 | CPO |
|  | Elektra | per metus | 400000 | Administracija | 09310000-5 | CPO |
|  | Kanceliarinės prekės | per metus | 500 | Administracija | 30192000-1 | CPO |
|  | Draudimo paslaugos | per metus | 7500 | Administracija | 66510000-8 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |
|  | Telefonijos paslaugos | per metus | 5000 | Administracija | 64212000-5 | Mažos vertės pirkimas (neskelbiama apklausa) |

Direktorius Mindaugas Jaskelevičius